ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υποέργο 1: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης  του Δήμου Καρπάθου, Ομάδα Α & Ομάδα Β»

A/A ΕΣΗΔΗΣ: 242154

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στην έδρα του Δήμου Καρπάθου , σήμερα15/12/2023 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 150/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου , για την ηλεκτρονική αποσφράγιση, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και  της Οικονομικής Προσφοράς των προσφορών που κατατέθηκαν για τις Ομάδες Α & Β του διαγωνισμού με τίτλο

Υποέργο 1: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης  του Δήμου Καρπάθου».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

- ΦΟΥΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

- ΛΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

- ΜΑΝΤΙΝΑΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με βάση την υπ’ αριθμό 1384/2023 Διακήρυξη του Δημάρχου Καρπάθου , η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC013712085/2023-11-06, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού ανά Ομάδα. Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ στις 27/11/2023 και έλαβε αριθμό συστήματος  242154.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την Πράξη Υποέργο 1: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης  του Δήμου Καρπάθου» και αφορά στην προμήθεια οχημάτων και σταθμών φόρτισης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καρπάθου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη διακήρυξη, ήταν η 12/12/2023 και ώρα 10:00 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  η 15/12/2023 και ώρα 10:00 πμ.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

- Το υπ’ αριθ.πρωτ. 21705/31-8-2023 πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23REQ013328920

- Την υπ’ αρ. 368/2023Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «έγκρισης της δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους 1364.818,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 61.7132.0002

- Tην Απόφαση με αριθμό 150/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που εγκρίνει την μελέτη της προμήθειας και τις τεχνικές προδιαγραφές και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την Προμήθεια Υποέργο 1:  «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης  του Δήμου Καρπάθου» και ορίζει Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών

- Την Προκήρυξη που έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ/ ιστοσελίδα του TED, με αριθμό αναφοράς  2003-176278.

- Την υπ’ αριθμό 1384/2023 Διακήρυξη του Δημάρχου Καρπάθου , η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC013712085/2023-11-06, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία αποσφράγισης ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.

Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα και επέλεξε τον συγκεκριμένο ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 242154 διαπίστωσε ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό, για τις Ομάδες Α & Β, η εξής μοναδική προσφορά:

| α/α | α/α Συστήματος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ | ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 242154 | FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 12/12/2023 09:25:16 | 381705 | Ομάδα Α & Ομάδα Β |

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής

Η Επιτροπή για την αποσφράγιση της Προσφοράς, καταχώρησε διαδοχικά στην ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά της και προχώρησε στην αποσφράγιση των (υπο)φακέλων: Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά – Οικονομική Προσφορά, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.1 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μια προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της Διακήρυξης, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.

- Μοναδικός Οικονομικός Φορέας «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η  Επιτροπή  προέβη  σε  καταγραφή  και  έλεγχο  του  περιεχομένου  του  ηλεκτρονικού  φακέλου

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά – Οικονομική Προσφορά», όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

| α/α | α/α Συστήματος | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 242154 | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ | 381705 | Ομάδα Α & Ομάδα Β |

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλε πλήρη και ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συγκεκριμένα:

  - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και την απαίτηση της παρ.2.2.2 της Διακήρυξης, ως εξής: Ομάδες Α&Β - υπ’ αριθμόν e-193223 του ΤΜΕΔΕ ποσού 23.714,00 €.

  - Συμπληρωμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για την FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.1 της Διακήρυξης, καθώς και της εταιρείας GLOBITEL A.E. που παρέχει δάνεια εμπειρία, σύμφωνα με την παρ. 2.2.8 της Διακήρυξης.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής που προσκομίστηκε και διαπίστωσε την εγκυρότητά της και στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής εξετάζοντας την πληρότητά τους και αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Για τις Ομάδες Α & Β: η Globitel A.E. δανείζει Οικονομική Επάρκεια προς κάλυψη του σημείου 2.2.5.1 της Διακήρυξης και Χρηματοοικονομική Επάρκεια προς κάλυψη του σημείου 2.2.5.2 της Διακήρυξης.

Κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή  των προσφορών ανά Ομάδα της  Εταιρείας «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατά συνέπεια τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο, στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς ανά Ομάδα

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή προχώρησε, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.1.2. και με βάση τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 2.3.1 της Διακήρυξης όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες της (επικαιροποιημένης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτης, στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του οικονομικού φορέα, του οποίου οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά την πρώτη φάση του ελέγχου του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», όπως αναλυτικά παρουσιάζεται παραπάνω.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές Διακήρυξης και ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης «Τεχνική Προσφορά», διαπίστωσε τα εξής:

- Μοναδικός Οικονομικός Φορέας «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η τεχνική προσφορά της Εταιρείας “FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για τις Ομάδες Α & Β καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του άρθρου 2.4.3.2 της Διακήρυξης «Τεχνική Προσφορά».

| ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οικονομικού Φορέα " FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Ομάδα Α – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 242154 |  |  |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο mini Van επτά (7) θέσεων | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (επικαιροποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτη – Σημείο ‘Φύλλο Συμμόρφωσης’ ο Προσφοροδότης έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ως στοιχείο τεκμηρίωσης έχει κάνει τις κάτωθι παραπομπές: - Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών με σφραγίδα και υπογραφή του Επίσημου Διανομέα - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου προσφερόμενης Εγγύησης |
| 2 | Ηλεκτροκίνητο Τρένο με δύο (2) ρυμουλκούμενα βαγόνια | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (επικαιροποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτη – Σημείο ‘Φύλλο Συμμόρφωσης’ ο Προσφοροδότης έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ως στοιχείο τεκμηρίωσης έχει κάνει τις κάτωθι παραπομπές: - Τεχνικό Φυλλάδιο - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου προσφερόμενης Εγγύησης |
| 3 | Ηλεκτροκίνητο μικρό φορτηγό όχημα | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (επικαιροποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτη – Σημείο ‘Φύλλο Συμμόρφωσης’ ο Προσφοροδότης έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ως στοιχείο τεκμηρίωσης έχει κάνει τις κάτωθι παραπομπές: - Τεχνικό Φυλλάδιο - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου προσφερόμενης Εγγύησης |
| 4 | Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με ανατροπή και ψηλή περίφραξη στο τμήμα της καρότσας | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (επικαιροποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτη – Σημείο ‘Φύλλο Συμμόρφωσης’ ο Προσφοροδότης έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ως στοιχείο τεκμηρίωσης έχει κάνει τις κάτωθι παραπομπές: - Τεχνικό Φυλλάδιο - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου προσφερόμενης Εγγύησης |
| 5 | Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (επικαιροποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτη – Σημείο ‘Φύλλο Συμμόρφωσης’ ο Προσφοροδότης έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ως στοιχείο τεκμηρίωσης έχει κάνει την κάτωθι παραπομπή: - Τεχνικό Φυλλάδιο |
| 6 | Σταθμός Φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (επικαιροποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτη – Σημείο ‘Φύλλο Συμμόρφωσης’ ο Προσφοροδότης έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ως στοιχείο τεκμηρίωσης έχει κάνει την κάτωθι παραπομπή: - Τεχνικό Φυλλάδιο |
| Ομάδα B – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 242154 |  |  |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο Μηχάνημα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (επικαιροποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτη – Σημείο ‘Φύλλο Συμμόρφωσης’ ο Προσφοροδότης έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ως στοιχείο τεκμηρίωσης έχει κάνει τις κάτωθι παραπομπές: - Τεχνικό φυλλάδιο με σφραγίδα και υπογραφή του Κατασκευαστή - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου προσφερόμενης Εγγύησης |
| 2 | Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με χαμηλή συμπαγή περίφραξη στο τμήμα της καρότσας και αρθρωτό γερανό | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (επικαιροποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτη – Σημείο ‘Φύλλο Συμμόρφωσης’ ο Προσφοροδότης έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ως στοιχείο τεκμηρίωσης έχει κάνει τις κάτωθι παραπομπές: - Τεχνικό Φυλλάδιο - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου προσφερόμενης Εγγύησης |
| 3 | Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (επικαιροποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτη – Σημείο ‘Φύλλο Συμμόρφωσης’ ο Προσφοροδότης έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ως στοιχείο τεκμηρίωσης έχει κάνει την κάτωθι παραπομπή: - Τεχνικό Φυλλάδιο |

| ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οικονομικού Φορέα " FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Ομάδα Α – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 242154 |  |  |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο mini Van επτά (7) θέσεων | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Κεφ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης ο Προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα κάτωθι: - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι θα προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη για το σύνολο του οχήματος, κατά την παράδοσή του - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου για την κάλυψη του Δήμου με ανταλλακτικά για την επόμενη 10-ετία. - Τεχνική Προσφορά με λεπτομερή τεχνική περιγραφή των όσων ορίζονται από την Διακήρυξη |
| 2 | Ηλεκτροκίνητο Τρένο με δύο (2) ρυμουλκούμενα βαγόνια | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Κεφ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης ο Προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα κάτωθι: - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι θα προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη για το σύνολο του οχήματος, κατά την παράδοσή του - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου για την κάλυψη του Δήμου με ανταλλακτικά για την επόμενη 10-ετία. - Τεχνική Προσφορά με λεπτομερή τεχνική περιγραφή των όσων ορίζονται από την Διακήρυξη |
| 3 | Ηλεκτροκίνητο μικρό φορτηγό όχημα | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Κεφ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης ο Προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα κάτωθι: - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι θα προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη για το σύνολο του οχήματος, κατά την παράδοσή του - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου για την κάλυψη του Δήμου με ανταλλακτικά για την επόμενη 10-ετία. - Επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 του κατασκευαστή του Οχήματος - Τεχνική Προσφορά με λεπτομερή τεχνική περιγραφή των όσων ορίζονται από την Διακήρυξη |
| 4 | Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με ανατροπή και ψηλή περίφραξη στο τμήμα της καρότσας | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Κεφ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης ο Προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα κάτωθι: - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι θα προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη για το σύνολο του οχήματος, κατά την παράδοσή του - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου για την κάλυψη του Δήμου με ανταλλακτικά για την επόμενη 10-ετία. - Επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 του κατασκευαστή του Οχήματος - Τεχνική Προσφορά με λεπτομερή τεχνική περιγραφή των όσων ορίζονται από την Διακήρυξη |
| 5 | Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Κεφ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης ο Προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα κάτωθι: - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι θα προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη για το σύνολο του εξοπλισμού, κατά την παράδοσή του - Επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 του κατασκευαστή του εξοπλισμού - Τεχνική Προσφορά με λεπτομερή τεχνική περιγραφή των όσων ορίζονται από την Διακήρυξη |
| 6 | Σταθμός Φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Κεφ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης ο Προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα κάτωθι: - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι θα προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη για το σύνολο του εξοπλισμού, κατά την παράδοσή του - Επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 του κατασκευαστή του εξοπλισμού - Τεχνική Προσφορά με λεπτομερή τεχνική περιγραφή των όσων ορίζονται από την Διακήρυξη |
| Ομάδα B – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 242154 |  |  |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο Μηχάνημα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Κεφ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης ο Προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα κάτωθι: - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι θα προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη για το σύνολο του μηχανήματος, κατά την παράδοσή του - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου για την κάλυψη του Δήμου με ανταλλακτικά για την επόμενη 10-ετία. - Επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ Πιστοποιητικών ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του κατασκευαστή του Μηχανήματος - Τεχνική Προσφορά με λεπτομερή τεχνική περιγραφή των όσων ορίζονται από την Διακήρυξη |
| 2 | Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με χαμηλή συμπαγή περίφραξη στο τμήμα της καρότσας και αρθρωτό γερανό | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Κεφ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης ο Προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα κάτωθι: - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι θα προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη για το σύνολο του οχήματος, κατά την παράδοσή του - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου για την κάλυψη του Δήμου με ανταλλακτικά για την επόμενη 10-ετία. - Επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 του κατασκευαστή του Οχήματος - Τεχνική Προσφορά με λεπτομερή τεχνική περιγραφή των όσων ορίζονται από την Διακήρυξη |
| 3 | Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW | Αποδεκτό - Σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Κεφ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης ο Προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα κάτωθι: - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι θα προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση για 2 έτη για το σύνολο του εξοπλισμού, κατά την παράδοσή του - Επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 του κατασκευαστή του εξοπλισμού - Τεχνική Προσφορά με λεπτομερή τεχνική περιγραφή των όσων ορίζονται από την Διακήρυξη |

Συνεπώς, η προσφορά της Εταιρείας “FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” που αφορά τις Ομάδες  Α & Β πρέπει να γίνει αποδεκτή και να προκριθεί στο επόμενο στάδιο, την βαθμολόγηση της τεχνικής της προσφοράς.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Βαθμολόγηση Τεχνικής προσφοράς ανά Ομάδα

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.3.1, 2.3.2 της Διακήρυξης. Πιο αναλυτικά το σύνολο της βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΠi) ανά τύπο οχήματος/μηχανήματος/σταθμού φόρτισης  προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων (Τ1,Τ2,Τ3, …Τν), δηλαδή:

ΤΠi = T1 + T2 + … Tv

Όπου τα επιμέρους κριτήρια Τ1…Τν της κάθε ομάδας υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας την βαθμολόγηση Β1…Βν του κάθε κριτηρίου με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας αυτού.

Η βαθμολόγηση των κάτωθι κριτηρίων γίνεται με τους αναφερόμενους συντελεστές βαρύτητας:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Κριτηρίου | Συντελεστής Βαρύτητας | Βαθμολογία |
| Ομάδα Α - 242154 |  |  |  |
| - Ηλεκτροκίνητο mini Van επτά (7) θέσεων |  |  |  |
| Τ 1 | Αυτονομία κίνησης | σ1 = 35% | 100-150 |
| T 2 | Χωρητικότητα χώρου αποσκευών | σ2 = 15% | 100-150 |
| Τ 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | σ3 = 30% | 100-150 |
| Τ 4 | Χρόνος παράδοσης | σ4 = 20% | 100-150 |
| - Ηλεκτροκίνητο τρένο με δύο (2) ρυμουλκούμενα βαγόνια |  |  |  |
| Τ 1 | Αυτονομία κίνησης | σ1 = 50% | 100-150 |
| Τ 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | σ2 = 30% | 100-150 |
| Τ 3 | Χρόνος παράδοσης | σ3 = 20% | 100-150 |
| - Ηλεκτροκίνητο μικρό φορτηγό όχημα |  |  |  |
| Τ 1 | Διαστάσεις & φορτίο οχήματος | σ1 = 15% | 100-150 |
| T 2 | Καμπίνα | σ2 = 5% | 100-150 |
| Τ 3 | Κινητήρας & συστοιχία συσσωρευτών | σ3 = 15% | 100-150 |
| T 4 | Σύστημα πέδησης & ανάρτησης | σ4 = 5% | 100-150 |
| T 5 | Καρότσα / Υπερκατασκευή | σ5 = 10% | 100-150 |
| Τ 6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | σ6 = 30% | 100-150 |
| Τ 7 | Χρόνος παράδοσης | σ7 = 20% | 100-150 |
| - Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με ανατροπή και ψηλή περίφραξη στο τμήμα της καρότσας |  |  |  |
| Τ 1 | Διαστάσεις & φορτίο οχήματος | σ1 = 15% | 100-150 |
| T 2 | Καμπίνα | σ2 = 5% | 100-150 |
| Τ 3 | Κινητήρας & συστοιχία συσσωρευτών | σ3 = 15% | 100-150 |
| T 4 | Σύστημα πέδησης & ανάρτησης | σ4 = 5% | 100-150 |
| T 5 | Καρότσα / Υπερκατασκευή | σ5 = 10% | 100-150 |
| Τ 6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | σ6 = 30% | 100-150 |
| Τ 7 | Χρόνος παράδοσης | σ7 = 20% | 100-150 |
| - Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW |  |  |  |
| Τ 1 | Προστασία από ηλεκτρική διαρροή | σ1 = 50% | 100-150 |
| Τ 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | σ2 = 30% | 100-150 |
| Τ 3 | Χρόνος παράδοσης | σ3 = 20% | 100-150 |
| - Σταθμός Φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW |  |  |  |
| Τ 1 | Προστασία από ηλεκτρική διαρροή | σ1 = 50% | 100-150 |
| Τ 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | σ2 = 20% | 100-150 |
| Τ 3 | Χρόνος παράδοσης | σ3 = 30% | 100-150 |
| Ομάδα Β - 242154 |  |  |  |
| - Ηλεκτροκίνητο Μηχάνημα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) |  |  |  |
| Τ 1 | Συνολική ισχύς Ηλεκτροκινητήρα | σ1 =25% | 100-150 |
| T 2 | Βασικές λειτουργίες μηχανήματος με ηλεκτρική ενέργεια | σ2 =25% | 100-150 |
| Τ 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | σ3 = 20% | 100-150 |
| Τ 4 | Χρόνος παράδοσης | σ4 = 30% | 100-150 |
| - Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με χαμηλή συμπαγή περίφραξη στο τμήμα της καρότσας και αρθρωτό γερανό |  |  |  |
| Τ 1 | Διαστάσεις & φορτίο οχήματος | σ1 = 15% | 100-150 |
| T 2 | Καμπίνα | σ2 = 5% | 100-150 |
| Τ 3 | Κινητήρας & συστοιχία συσσωρευτών | σ3 = 15% | 100-150 |
| T 4 | Σύστημα πέδησης & ανάρτησης | σ4 = 5% | 100-150 |
| T 5 | Καρότσα / Υπερκατασκευή | σ5 = 10% | 100-150 |
| Τ 6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | σ6 = 30% | 100-150 |
| Τ 7 | Χρόνος παράδοσης | σ7 = 20% | 100-150 |
| - Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW |  |  |  |
| Τ 1 | Προστασία από ηλεκτρική διαρροή | σ1 = 50% | 100-150 |
| Τ 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | σ2 = 20% | 100-150 |
| Τ 3 | Χρόνος παράδοσης | σ3 = 30% | 100-150 |

1. Μοναδικός Οικονομικός Φορέας Εταιρεία «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη της υποβληθείσας Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία καλύπτει πλήρως όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του άρθρου 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης και της (επικαιροποιημένης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές) μελέτης και έγινε δεκτή στον διαγωνισμό, η Επιτροπή, ομόφωνα, αποφάσισε να δώσει τους παρακάτω βαθμούς για τα κριτήρια των Ομάδων Α & Β για τα οποία υπέβαλε προσφορά:

Ομάδα Α - 242154

Ηλεκτροκίνητο mini Van επτά (7) θέσεων

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 35% | Αυτονομία τουλάχιστον 200 km | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Αυτονομία από 270 km και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος έχει αυτονομία κίνησης συνδυασμένου κύκλου 272 km.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 1= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 15% | Χωρητικότητα χώρου αποσκευών τουλάχιστον 250 lit | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Χωρητικότητα χώρου αποσκευών από 300 lit και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος φέρει χωρητικότητα χώρου αποσκευών 322 lit με πλήρη διάταξη καθισμάτων .

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 2= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ T 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 30% | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από 4 έτη και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, η οποία και επισυνάπτεται στα έγγραφα της προσφοράς, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος φέρει δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 3 = 100 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 20% | 14 μήνες | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | 6 μήνες | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προκύπτει αναφορά προγενέστερης, του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ημερομηνίας.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 4 = 100 βαθμοί

Συμπεράνοντας οι επιμέρους βαθμολογίες των 4 κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αντίστοιχα είναι οι εξής:

Β 1 = 150, Β 2 = 150, Β 3 = 100, Β 4 = 100

Και

σ1 = 35 %, σ2 = 15 %, σ3 = 30 %, σ4 = 20 %

Οπότε υπολογίζεται :

ΤΠΑ1 = σ1 x B 1 + σ2 x B 2 + σ3 x B 3 + σ4 x B 4

ΤΠΑ1 = 35% x 150 + 15% x 150 + 30% x 100 + 20% x 100

ΤΠΑ1 = 52,5 + 22,5 + 30 + 20

ΤΠΑ1 = 125 βαθμοί

Συνεπώς η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του Ηλεκτροκίνητου mini Van επτά (7) θέσεων προκύπτει ΤΠΑ1 = 125 βαθμοί

Ηλεκτροκίνητο τρένο με δύο (2) ρυμουλκούμενα βαγόνια

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 50% | Αυτονομία τουλάχιστον 140 km | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Αυτονομία από 180 km και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος έχει αυτονομία κίνησης  200 km.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 1= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ T 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 30% | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από 4 έτη και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, η οποία και επισυνάπτεται στα έγγραφα της προσφοράς, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος φέρει δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 2 = 100 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 20% | 14 μήνες | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | 6 μήνες | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προκύπτει αναφορά προγενέστερης, του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ημερομηνίας.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 3 = 100 βαθμοί

Συμπεράνοντας οι επιμέρους βαθμολογίες των 3 κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αντίστοιχα είναι οι εξής:

Β 1 = 150, Β 2 = 100, Β 3 = 100

Και

σ1 = 50 %, σ2 = 30 %, σ3 = 20 %

Οπότε υπολογίζεται :

ΤΠΑ2 = σ1 x B 1 + σ2 x B 2 + σ3 x B 3

ΤΠΑ2 = 50% x 150 + 30% x 100 + 20% x 100

ΤΠΑ2 = 75 + 30 + 20

ΤΠΑ2 = 125 βαθμοί

Συνεπώς η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του Ηλεκτροκίνητου τρένου με δύο (2) ρυμουλκούμενα βαγόνια προκύπτει ΤΠΑ2 = 125 βαθμοί

Ηλεκτροκίνητο μικρό φορτηγό όχημα

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 15% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Κύριες Διαστάσεις» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Κύριες Διαστάσεις» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Κύριες Διαστάσεις» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης .

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 1= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 5% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Καμπίνα χειριστή» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Καμπίνα χειριστή» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Καμπίνα χειριστή» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης .

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 2= 100 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 15% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Παραγράφους «Κινητήρας» & «Αυτονομία & Συσσωρευτές κίνησης (Μπαταρίες)» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Παραγράφους «Κινητήρας» & «Αυτονομία & Συσσωρευτές κίνησης (Μπαταρίες)» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Παραγράφους «Κινητήρας» & «Αυτονομία & Συσσωρευτές κίνησης (Μπαταρίες)» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 3= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 5% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Σύστημα Πέδησης/Ανάρτησης/Διεύθυνσης» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Σύστημα Πέδησης/Ανάρτησης/Διεύθυνσης» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Σύστημα Πέδησης/Ανάρτησης/Διεύθυνσης» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 4= 100 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 10% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Πλατφόρμα φόρτωσης-εκφόρτωσης (καρότσα)» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Πλατφόρμα φόρτωσης-εκφόρτωσης (καρότσα)» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Πλατφόρμα φόρτωσης-εκφόρτωσης (καρότσα)» του Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 5= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ T 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 30% | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από 4 έτη και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, η οποία και επισυνάπτεται στα έγγραφα της προσφοράς, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος φέρει δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 6 = 100 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 20% | 14 μήνες | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | 6 μήνες | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προκύπτει αναφορά προγενέστερης, του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ημερομηνίας.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 7 = 100 βαθμοί

Συμπεράνοντας οι επιμέρους βαθμολογίες των 7 κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αντίστοιχα είναι οι εξής:

Β 1 = 150, Β 2 = 100, Β 3 = 150, Β 4 = 100, Β 5 = 150, Β 6 = 100, Β 7 = 100

Και

σ1 = 15 %, σ2 = 5 %, σ3 = 15 %, σ4 = 5 %, σ5 = 10 %, σ6 = 30 %, σ7 = 20 %

Οπότε υπολογίζεται :

ΤΠΑ3 = σ1 x B 1 + σ2 x B 2 + σ3 x B 3 + σ4 x B 4 + σ5 x B 5 + σ6 x B 6 + σ7 x B 7

ΤΠΑ3 = 15% x 150 + 5% x 100 + 15% x 150 + 5% x 100 + 10% x 150 + 30% x 100 + 20% x 100

ΤΠΑ3 = 22,5 + 5 + 22,5 + 5 + 15 + 30 + 20

ΤΠΑ3 = 120 βαθμοί

Συνεπώς η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του Ηλεκτροκίνητου μικρού φορτηγού οχήματος προκύπτει ΤΠΑ3 = 120 βαθμοί

Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με ανατροπή και ψηλή περίφραξη

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 15% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Κύριες Διαστάσεις» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Κύριες Διαστάσεις» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Κύριες Διαστάσεις» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης .

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 1= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 5% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Καμπίνα χειριστή» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Καμπίνα χειριστή» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Καμπίνα χειριστή» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης .

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 2= 100 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 15% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Παραγράφους «Κινητήρας» & «Αυτονομία & Συσσωρευτές κίνησης (Μπαταρίες)» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Παραγράφους «Κινητήρας» & «Αυτονομία & Συσσωρευτές κίνησης (Μπαταρίες)» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Παραγράφους «Κινητήρας» & «Αυτονομία & Συσσωρευτές κίνησης (Μπαταρίες)» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 3= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 5% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Σύστημα Πέδησης/Ανάρτησης/Διεύθυνσης» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Σύστημα Πέδησης/Ανάρτησης/Διεύθυνσης» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Σύστημα Πέδησης/Ανάρτησης/Διεύθυνσης» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 4= 100 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 10% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Πλατφόρμα φόρτωσης-εκφόρτωσης (καρότσα)» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Πλατφόρμα φόρτωσης-εκφόρτωσης (καρότσα)» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Πλατφόρμα φόρτωσης-εκφόρτωσης (καρότσα)» του Κεφ. 3.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 5= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ T 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 30% | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από 4 έτη και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, η οποία και επισυνάπτεται στα έγγραφα της προσφοράς, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος φέρει δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 6 = 100 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 20% | 14 μήνες | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | 6 μήνες | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προκύπτει αναφορά προγενέστερης, του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ημερομηνίας.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 7 = 100 βαθμοί

Συμπεράνοντας οι επιμέρους βαθμολογίες των 7 κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αντίστοιχα είναι οι εξής:

Β 1 = 150, Β 2 = 100, Β 3 = 150, Β 4 = 100, Β 5 = 150, Β 6 = 100, Β 7 = 100

Και

σ1 = 15 %, σ2 = 5 %, σ3 = 15 %, σ4 = 5 %, σ5 = 10 %, σ6 = 30 %, σ7 = 20 %

Οπότε υπολογίζεται :

ΤΠΑ4 = σ1 x B 1 + σ2 x B 2 + σ3 x B 3 + σ4 x B 4 + σ5 x B 5 + σ6 x B 6 + σ7 x B 7

ΤΠΑ4 = 15% x 150 + 5% x 100 + 15% x 150 + 5% x 100 + 10% x 150 + 30% x 100 + 20% x 100

ΤΠΑ4 = 22,5 + 5 + 22,5 + 5 + 15 + 30 + 20

ΤΠΑ4 = 120 βαθμοί

Συνεπώς η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του Ηλεκτροκίνητου οχήματος ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με ανατροπή και ψηλή περίφραξη

προκύπτει ΤΠΑ4 = 120 βαθμοί

Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 50% | Φέρει προστασία από τυχόν ηλεκτρική διαρροή | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Φέρει προστασία από τυχόν ηλεκτρική διαρροή με ταυτόχρονη ύπαρξη ρελέ τύπου Β | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα « FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Σταθμού Φόρτισης, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος φέρει προστασία από ηλεκτρική διαρροή με ρελέ τύπου Β.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του κριτηρίου Β 1= 150 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ T 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 30% | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από 4 έτη και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα « FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με  Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, η οποία και επισυνάπτεται στα έγγραφα της προσφοράς, ο προσφερόμενος τύπος Σταθμού Φόρτισης φέρει δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του κριτηρίου Β 2 = 100 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 20% | 14 μήνες | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | 6 μήνες | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα « FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προκύπτει αναφορά προγενέστερης, του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ημερομηνίας.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του κριτηρίου Β 3 = 100 βαθμοί

Συμπεράνοντας οι επιμέρους βαθμολογίες των 3 κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αντίστοιχα είναι οι εξής:

Β 1 = 150, Β 2 = 100, Β 3 = 100

Και

σ1 = 50 %, σ2 = 30 %, σ3 = 20 %

Οπότε υπολογίζεται :

ΤΠΑ5 = σ1 x B 1 + σ2 x B 2 + σ3 x B 3

ΤΠΑ5 = 50% x 150 + 30% x 100 + 20% x 100

ΤΠΑ5 = 75 + 30 + 20

ΤΠΑ5 = 125 βαθμοί

Συνεπώς η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του Σταθμού φόρτισης τύπου ΑC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW προκύπτει ΤΠΑ5 = 125 βαθμοί

Σταθμός Φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 50% | Φέρει προστασία από τυχόν ηλεκτρική διαρροή | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Φέρει προστασία από τυχόν ηλεκτρική διαρροή με ταυτόχρονη ύπαρξη ρελέ τύπου Β | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα « FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Σταθμού Φόρτισης, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος φέρει προστασία από ηλεκτρική διαρροή με ρελέ τύπου Β.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του κριτηρίου Β 1= 150 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ T 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 20% | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από 4 έτη και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα « FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με  Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, η οποία και επισυνάπτεται στα έγγραφα της προσφοράς, ο προσφερόμενος τύπος Σταθμού Φόρτισης φέρει δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του κριτηρίου Β 2 = 100 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 30% | 14 μήνες | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | 6 μήνες | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα « FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προκύπτει αναφορά προγενέστερης, του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ημερομηνίας.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του κριτηρίου Β 3 = 100 βαθμοί

Συμπεράνοντας οι επιμέρους βαθμολογίες των 3 κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αντίστοιχα είναι οι εξής:

Β 1 = 150, Β 2 = 100, Β 3 = 100

Και

σ1 = 50 %, σ2 = 20 %, σ3 = 30 %

Οπότε υπολογίζεται :

ΤΠΑ6 = σ1 x B 1 + σ2 x B 2 + σ3 x B 3

ΤΠΑ6 = 50% x 150 + 20% x 100 + 30% x 100

ΤΠΑ6 = 75 + 20 + 30

ΤΠΑ6 = 125 βαθμοί

Συνεπώς η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του Σταθμού φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW προκύπτει ΤΠΑ6 = 125 βαθμοί

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εργασία της και γνωμοδοτεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ως άνω ειδική αιτιολόγηση τα εξής:

Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την Ομάδα Α κρίνεται αποδεκτή και συμμορφούμενη με τους όρους της διακήρυξης, η δε σταθμισμένη βαθμολογία της σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό και τον τύπο υπολογισμού της βαθμολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 2.3.2.1 της Διακήρυξης είναι :

- Ηλεκτροκίνητο mini Van επτά (7) θέσεων : ΤΠΑ1 – 125 βαθμοί

- Ηλεκτροκίνητο τρένο με δύο(2) ρυμουλκούμενα βαγόνια : ΤΠΑ2 – 125 βαθμοί

- Ηλεκτροκίνητο μικρό φορτηγό όχημα : ΤΠΑ3 – 120 βαθμοί

- Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με ανατροπή και ψηλή περίφραξη : ΤΠΑ4 – 120 βαθμοί

- Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW : ΤΠΑ5 – 125 βαθμοί

- Σταθμός Φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW : ΤΠΑ6 – 125 βαθμοί

Συνεπώς, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς της FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Ομάδα Α είναι:

Σ(ΤΠΑ) = ΤΠΑ1 + ΤΠΑ2  +  ΤΠΑ3 + ΤΠΑ4    + ΤΠΑ5 + ΤΠΑ6

= 125 + 125 + 120 + 120 + 125 + 125

= 740 βαθμοί

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού εισηγείται-γνωμοδοτεί στο αρμόδιο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, τα εξής:

Την αποδοχή της προσφοράς της Εταιρείας «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την Ομάδα Α καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο παρόν πρακτικό, την βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της με συνολικό βαθμό Σ(ΤΠΑ) = 740 βαθμοί και τη συνέχισή της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στην αξιολόγηση της Οικονομικής της Προσφοράς.

Ομάδα Β - 242154

Ηλεκτροκίνητο Μηχάνημα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο)

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 25% | Συνολική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα 10 kW | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Συνολική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα ≤ 8 kW | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του μηχανήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος μηχανήματος φέρει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 9 kW.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 1= 125 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 25% | Συστήματα όπως περιγράφονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης τροφοδοτούμενα με ηλεκτρική ενέργεια | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Ο προσφέρον τον μέγιστο αριθμό ηλεκτρικά τροφοδοτούμενων συστημάτων | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του μηχανήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος μηχανήματος φέρει επιπλέον συστήματα τροφοδοτούμενα από ηλεκτρική ενέργεια πέραν αυτών που περιγράφονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 2= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ T 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 20% | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από 4 έτη και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, η οποία και επισυνάπτεται στα έγγραφα της προσφοράς, ο προσφερόμενος τύπος μηχανήματος φέρει δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 3 = 100 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 30% | 14 μήνες | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | 6 μήνες | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προκύπτει αναφορά προγενέστερης, του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ημερομηνίας.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 4 = 100 βαθμοί

Συμπεράνοντας οι επιμέρους βαθμολογίες των 4 κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αντίστοιχα είναι οι εξής:

Β 1 = 125, Β 2 = 150, Β 3 = 100, Β 4 = 100

Και

σ1 = 25 %, σ2 = 25 %, σ3 = 20 %, σ4 = 30 %

Οπότε υπολογίζεται :

ΤΠΒ1 = σ1 x B 1 + σ2 x B 2 + σ3 x B 3 + σ4 x B 4

ΤΠΒ1 = 25% x 125 + 25% x 150 + 20% x 100 + 30% x 100

ΤΠΒ1 = 31,25 + 37,5 + 20 + 30

ΤΠΒ1 = 118,75 βαθμοί

Συνεπώς η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του Ηλεκτροκίνητου Μηχανήματος Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) προκύπτει ΤΠΒ1 = 118,75 βαθμοί

Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με χαμηλή συμπαγή περίφραξη και αρθρωτό γερανό

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 15% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Κύριες Διαστάσεις» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Κύριες Διαστάσεις» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Κύριες Διαστάσεις» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης .

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 1= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 5% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Καμπίνα χειριστή» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Καμπίνα χειριστή» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Καμπίνα χειριστή» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης .

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 2= 100 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 15% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Παραγράφους «Κινητήρας» & «Αυτονομία & Συσσωρευτές κίνησης (Μπαταρίες)» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Παραγράφους «Κινητήρας» & «Αυτονομία & Συσσωρευτές κίνησης (Μπαταρίες)» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Παραγράφους «Κινητήρας» & «Αυτονομία & Συσσωρευτές κίνησης (Μπαταρίες)» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 3= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 5% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Σύστημα Πέδησης/Ανάρτησης/Διεύθυνσης» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Σύστημα Πέδησης/Ανάρτησης/Διεύθυνσης» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Σύστημα Πέδησης/Ανάρτησης/Διεύθυνσης» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 4= 100 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 10% | Καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Πλατφόρμα φόρτωσης-εκφόρτωσης (καρότσα)» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Πλατφόρμα φόρτωσης-εκφόρτωσης (καρότσα)» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οχήματος, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Παράγραφο «Πλατφόρμα φόρτωσης-εκφόρτωσης (καρότσα)» του Κεφ. 3.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 5= 150 βαθμοί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ T 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 30% | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από 4 έτη και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, η οποία και επισυνάπτεται στα έγγραφα της προσφοράς, ο προσφερόμενος τύπος οχήματος φέρει δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 6 = 100 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 20% | 14 μήνες | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | 6 μήνες | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προκύπτει αναφορά προγενέστερης, του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ημερομηνίας.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του εν λόγω κριτηρίου Β 7 = 100 βαθμοί

Συμπεράνοντας οι επιμέρους βαθμολογίες των 7 κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αντίστοιχα είναι οι εξής:

Β 1 = 150, Β 2 = 100, Β 3 = 150, Β 4 = 100, Β 5 = 150, Β 6 = 100, Β 7 = 100

Και

σ1 = 15 %, σ2 = 5 %, σ3 = 15 %, σ4 = 5 %, σ5 = 10 %, σ6 = 30 %, σ7 = 20 %

Οπότε υπολογίζεται :

ΤΠΒ2 = σ1 x B 1 + σ2 x B 2 + σ3 x B 3 + σ4 x B 4 + σ5 x B 5 + σ6 x B 6 + σ7 x B 7

ΤΠΒ2 = 15% x 150 + 5% x 100 + 15% x 150 + 5% x 100 + 10% x 150 + 30% x 100 + 20% x 100

ΤΠΒ2 = 22,5 + 5 + 22,5 + 5 + 15 + 30 + 20

ΤΠΒ2 = 120 βαθμοί

Συνεπώς η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του Ηλεκτροκίνητου οχήματος ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με χαμηλή συμπαγή περίφραξη και αρθρωτό γερανό

προκύπτει ΤΠΒ2 = 120 βαθμοί

Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 50% | Φέρει προστασία από τυχόν ηλεκτρική διαρροή | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Φέρει προστασία από τυχόν ηλεκτρική διαρροή με ταυτόχρονη ύπαρξη ρελέ τύπου Β | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα « FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με το Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Σταθμού Φόρτισης, το οποίο επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά, ο προσφερόμενος τύπος φέρει προστασία από ηλεκτρική διαρροή με ρελέ τύπου Β.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του κριτηρίου Β 1= 150 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ T 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 20% | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας από 4 έτη και άνω | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα « FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει ότι σύμφωνα με  Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, η οποία και επισυνάπτεται στα έγγραφα της προσφοράς, ο προσφερόμενος τύπος Σταθμού Φόρτισης φέρει δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του κριτηρίου Β 2 = 100 βαθμοί

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Τ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συντελεστής βαρύτητας | Απαιτήσεις βαθμολογίας | Βαθμολογία |
| 1 | 30% | 14 μήνες | 100 βαθμοί |
| 2 |  | Ενδιάμεσες τιμές | 125 βαθμοί |
| 3 |  | 6 μήνες | 150 βαθμοί |

Από την εξέταση της προσφοράς του οικονομικού φορέα « FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προκύπτει αναφορά προγενέστερης, του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ημερομηνίας.

Συνεπώς προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η τιμή βαθμολόγησης του κριτηρίου Β 3 = 100 βαθμοί

Συμπεράνοντας οι επιμέρους βαθμολογίες των 3 κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αντίστοιχα είναι οι εξής:

Β 1 = 150, Β 2 = 100, Β 3 = 100

Και

σ1 = 50 %, σ2 = 20 %, σ3 = 30 %

Οπότε υπολογίζεται :

ΤΠΒ3 = σ1 x B 1 + σ2 x B 2 + σ3 x B 3

ΤΠΒ3 = 50% x 150 + 20% x 100 + 30% x 100

ΤΠΒ3 = 75 + 20 + 30

ΤΠΒ3 = 125 βαθμοί

Συνεπώς η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του Σταθμού φόρτισης τύπου ΑC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW προκύπτει ΤΠΒ3 = 125 βαθμοί

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εργασία της και γνωμοδοτεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ως άνω ειδική αιτιολόγηση τα εξής:

Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την Ομάδα Β κρίνεται αποδεκτή και συμμορφούμενη με τους όρους της διακήρυξης, η δε σταθμισμένη βαθμολογία της σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό και τον τύπο υπολογισμού της βαθμολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 2.3.2.1 της Διακήρυξης είναι :

- Ηλεκτροκίνητο Μηχάνημα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) : ΤΠΒ1 – 118,75 βαθμοί

- Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με χαμηλή συμπαγή περίφραξη και αρθρωτό γερανό : ΤΠΒ2 – 120 βαθμοί

- Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW : ΤΠB3 – 125 βαθμοί

Συνεπώς, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς της FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Ομάδα Β είναι:

Σ(ΤΠΒ) = ΤΠΒ1 + ΤΠΒ2 + ΤΠΒ3

= 118,75 + 120 + + 125

= 363,75 βαθμοί

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού εισηγείται-γνωμοδοτεί στο αρμόδιο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, τα εξής:

Την αποδοχή της προσφοράς της Εταιρείας «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την Ομάδα Β καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο παρόν πρακτικό, την βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της με συνολικό βαθμό Σ(ΤΠΒ) = 363,75 βαθμοί και τη συνέχισή της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στην αξιολόγηση της Οικονομικής της Προσφοράς.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς ανά Ομάδα

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία και με την αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά για τις Ομάδες Α & Β του μοναδικού συμμετέχοντα Οικονομικού Φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει ως ακολούθως:

Ομάδα Α

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) | ΤΜΧ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα Α |  |  |  |  |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο mini Van επτά (7) θέσεων | € 45.400,00 | 1 | € 136.200,00 |
| 2 | Ηλεκτροκίνητο τρένο με δύο (2) ρυμουλκούμενα βαγόνια | € 349.900,00 | 1 | € 349.900,00 |
| 3 | Ηλεκτροκίνητο μικρό φορτηγό όχημα | € 42.000,00 | 2 | € 84.000,00 |
| 4 | Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με ανατροπή και ψηλή περίφραξη | € 69.900,00 | 1 | € 69.900,00 |
| 5 | Σταθμός φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW | € 4.950,00 | 6 | € 29.700,00 |
| 6 | Σταθμός φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW | € 39.900,00 | 1 | € 39.900,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) |  |  |  | 709.600,00 € |

Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την Ομάδα Α κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή, καθώς είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.3.1 και 2.3.2  της Διακήρυξης.

| ΛΑ | = | Προσφερθείσα Τιμή (άνευ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Σ(ΤΠΑ) |

| ΛΑ | = | 709.600,00 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 740 |

ΛΑ      =      958,9

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται- γνωμοδοτεί στο αρμόδιο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, τα εξής:

▬  Την αποδοχή της Οικονομικής Προσφοράς, για την Ομάδα Α,  του Οικονομικού Φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

▬  Την ανάδειξη του μοναδικού διαγωνιζόμενου, για την Ομάδα Α,  Οικονομικού Φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Προσωρινού Αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο Υποέργο 1: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης  του Δήμου Καρπάθου», με συνολική Οικονομική Προσφορά € 709.600,00  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Ομάδα Β

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) | ΤΜΧ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα Β |  |  |  |  |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο Μηχάνημα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) | € 279.900,00 | 1 | € 279.900,00 |
| 2 | Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με χαμηλή συμπαγή περίφραξη στο τμήμα της καρότσας και αρθρωτό γερανό | € 89.900,00 | 2 | € 179.800,00 |
| 2 | Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22kW | € 4.950,00 | 3 | € 14.850,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) |  |  |  | 474.550,00 € |

Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την Ομάδα B κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή, καθώς είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.3.1 και 2.3.2  της Διακήρυξης.

| ΛB | = | Προσφερθείσα Τιμή (άνευ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Σ(ΤΠB) |

| ΛB | = | 474.550,00 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 363,75 |

ΛB      =      1.304,6

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται- γνωμοδοτεί στο αρμόδιο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, τα εξής:

▬  Την αποδοχή της Οικονομικής Προσφοράς, για την Ομάδα B,  του Οικονομικού Φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

▬  Την ανάδειξη του μοναδικού διαγωνιζόμενου, για την Ομάδα B,  Οικονομικού Φορέα «FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Προσωρινού Αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο Υποέργο 1: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης  του Δήμου Καρπάθου», με συνολική Οικονομική Προσφορά € 474.550,00  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, η διαδικασία κηρύσσεται περατωθείσα.

Το παρόν Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και  της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου,  για τις Ομάδες Α & Β, του διαγωνισμού, καθώς και την ανάδειξη του Προσωρινού Αναδόχου για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο Υποέργο 1: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης  του Δήμου Καρπάθου», υποβάλλεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 18/1/2024 και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΦΟΥΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΑΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ